INFO ELBILSLADDARE

Detta dokument innehåller information för dig som vill installera en elbilsladdare framför din parkeringsplats.

När du vill installera en elbilsladdare måste först styrelsen i förväg informeras om detta. Observera att installation endast får påbörjas efter godkännande av styrelsen.

Styrelsen tar beslut om var laddaren ska placeras.

Kostnad för installation av elbiladdare står du som boende för själv. Det är fritt att välja vilken installatör/elfirma (med F-skatt) du vill för att installera din elbilsladdare. Installationen ska vara fackmannamässigt utförd.

Elbilsladdaren kommer tillhöra lägenheten och ägs därav av lägenhetsinnehavaren.

Vid demontering av elbilsladdare måste fasaden återställas till originalskick. Gör även detta i samråd med styrelsen.

Styrelsen har rätt att öka eller sänka laddboxens effekt vid behov.

Elbilsladdaren är avsedd för bilar som tillhör lägenhetens boende.

Då föreningen ej har möjlighet att mäta hur mycket el som förbrukas per laddare så har vi ett bestämt fast pris per månad för förenings medlemmar som aktivt använder sin elbilsladdare.

Denna kostnad är 900kr/månad. Styrelsen har rätt att uppdatera detta pris årsvis om det skulle behövas. Detta pris gäller till 31.12.25.

Nedan finns samtliga regler och stadgar som behöver följas för installation.

- Märke: det är endast tillåtet att installera Zaptec elbilsladdare. Denna laddare ska vara i färgkombination svartvit i enighet med befintliga elbilsladdare som satts upp. Detta eftersom föreningen eftersträvar enhetlighet.

- Krok: Om krok till laddkabeln installeras så ska även den vara av märket Zaptec.

- Laddkabel: fritt val vilken laddkabel som används.

Nedan finns mått för höjder elbilsladdare samt krok till laddkabel skall installeras på.

- Höjd centrummått på elbilsladdare: 130cm

- Höjd centrummått på krok: 102cm